大腸がん検診精密検査機関登録要綱

※本雛型は、各都道府県が自県において発出する要綱として利用することを想定しています。文中

の「〇県（適宜記載）」は各都道府県名に置き換えて使用してください。併せて、「がん部会」「委員会」などの名称についても、各都道府県の実情に応じて適宜置き換えて使用してください。

１． 要綱の目的

本要綱は、市区町村で実施される住民がん検診（以下「住民検診」）および職域で実施されるがん検診（以下「職域検診」）において、要精密検査と判定された者（以下「要精検者」）に対し、質の高い精密検査を提供する体制を整備し、その精度管理を向上させることを目的とする。

そのため、精密検査を実施する医療機関（以下「精密検査機関」）に対して登録基準を設け、名簿を作成し、関係機関への提供や公表を通じて活用することで、受診者の利便性向上と精密検査結果の回収体制の整備を推進する。

都道府県は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について（平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知）」に定められたとおり、市区町村が実施する検診の精度管理を広域的に支援する立場にあり、本要綱はその役割を踏まえて策定するものである。

さらに、国の「第4期がん対策推進基本計画（令和5年3月28日閣議決定）」では、精密検査受診率向上を目的として、職域を含めた検診実施主体が要精検者に精密検査機関の情報を適切に提供できるよう、国および都道府県が取り組みを推進することが明記されている。これを踏まえ、〇県（適宜記載）においても、作成した精密検査機関名簿を職域において活用することにより、地域・職域を通じた精度管理体制の整備に努める。

２． 精密検査機関の登録要件

精密検査機関として登録を希望する医療機関は、〇県（適宜記載）が設置するがん部会または委員会が定める登録基準を満たさなければならない。

登録手続きは、がん部会等が当該医療機関の精密検査体制（設備・人員、結果返却等を含む体制全般）について基準適合の審査を行い、その結果、適切と認められた場合には、〇県（適宜記載）が精密検査機関として登録する。なお、市区町村が独自に精密検査機関を認定している場合には、その登録基準が〇県（適宜記載）の定める基準と整合しているかを確認し、適切と認められた場合には、〇県（適宜記載）の精密検査機関として登録する。

１） 精密検査項目

精密検査として実施すべき検査項目を下記に示す。

当該検査を自施設で実施できないにもかかわらず受診者が来院した場合には、実施可能な医療機関に紹介するか、受診できるように案内すること。また、精密検査の一部が自施設で実施できない場合には、当該検査を実施できる医療機関と緊密に連携し、精密検査が完了できるようにすること。

- 全大腸内視鏡検査

- S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査（二重造影法）の併用

※１　精密検査は全大腸内視鏡検査を第一選択とする。何らかの理由で実施が困難な場合には、S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査（二重造影法）の併用による精密検査を実施する。

※２　大腸CT検査による精密検査は、現時点では推奨されていない。

※３　便潜血検査の再検は、大腸がんの見落としの増加につながることから、行わない。

2）施設の基準

精密検査機関は、全大腸内視鏡検査を実施できる体制を備えるとともに、以下①～③の基準をすべて満たしていること。また、大腸がんの確定診断後に、速やかな治療の実施または治療担当医との迅速な連携が可能な体制を確保していることも、重要な要件とする。

① 医師の資格

検査医は、以下のa) b)のいずれかの条件を満たすものとする。a)日本消化器がん検診学会総合認定医または認定医（大腸）、日本消化器内視鏡学会専門医または大腸内視鏡スクリーニング認定医、日本消化器病学会専門医のいずれかの大腸がん診療に関する有資格者、b)概ね年間50件以上の全大腸内視鏡検査を実施している医師。

また、これらの医師を責任医師（または指導医師）とし、その監督のもとで実施してもよい。

加えて、3)-④に示した年1回以上の「都道府県または市町村やがん部会、医師会などが主催する研修会、または、関連学会（日本消化器がん検診学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会） 」のいずれか１つ以上の参加が必要である。

②　検査機器の基準

・　全大腸内視鏡検査に必要な機器一式が整っていること。

・　自動洗浄消毒装置を備え、高水準消毒が可能であること。（機能水を使用する場合は、日本機能水学会の使用手引きに準拠した管理方法を実施すること）

・　撮影画像はデジタルファイルとして保存すること。

③　診療体制

診療体制は、以下の全てを満たすことが必要である。

a) 常勤検査医の配置：最低1名以上の常勤医が、検査体制の把握・管理に関与すること。

b) 偶発症への対応：出血や穿孔などに迅速に対応できる体制を構築していること。

（救急処置可能な医師・看護師の配置、近隣医療機関との連携など）

c) 鉗子生検への対応：鉗子生検が実施可能であることは必須である。

（画像強調機能は必須ではないが、実施可能な体制が望ましい）

d) 検査結果の保管：問診票、撮影画像、所見、生検結果などは、保険診療に基づいた記録・保管を行う。

e) 検査結果の提供：3)に示した各報告の際に、データを提供する

※1　初回は観察のみ行い発見されたポリープは後日再検査を行って切除する施設もあるが、患者への負担が大幅に増加することから、検査時に発見されたポリープのうち小さなもの（10mm未満）は同時に切除できる体制が望ましい。

３）地域の検診精度管理への協力

精密検査機関は、都道府県、市区町村、検診機関、がん部会等と連携し、以下①～⑥の取り組みを通じて、地域における検診精度管理の向上に協力すること。住民検診においては、「健康診査管理指導等事業実施のための指針について（平成20年3月31日付け健総発0331012号厚生労働省健康局総務課長通知）」等により、こうした協力体制が制度上明確に規定されている。一方、職域検診においては制度的な枠組みは設けられていない。ただし、「がん検診事業のあり方について（令和6年7月がん検診のあり方に関する検討会）」において、要精検者に質の高い精密検査を提供するためには、地域との連携が重要であることが強調されている。

①　精密検査結果の報告

精密検査の結果は、速やかに報告すること。受診者が精密検査結果報告書を持参している場合は、当該報告書に記載された返送先に報告するものとする。

報告様式には「精密検査機関名」「受診日」「検査方法」「検査結果」を含めること。さらに、経過観察となった場合や、経過観察を経て最終的な診断結果が変更された場合も、可能な限り速やかに関係機関に報告すること。他の医療機関に紹介した場合は、紹介先に最終的な診断結果を確認し、報告すること。これらの報告は、精密検査受診率の向上（未把握率の減少）、がん発見率や陽性反応適中度等のプロセス指標値の精度向上に資するものであり、検診の精度管理上、極めて重要である。

住民検診においては、精密検査結果報告の依頼元である市区町村または市区町村から委託された検診機関に返送する。この取扱いは、個人情報保護法第27条第1項第3号（公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき）に該当するため、本人の同意なしに実施可能である。

一方、職域検診においては、法令上、精密検査結果の取扱いや報告方法について明確な規定は設けられていない。そのため、職域における精密検査結果の提供は、受診者本人の同意を前提とし、その同意の取得・管理は検診実施主体（事業者・健康保険組合等）の責任において行われる。精密検査機関は、検診実施主体またはその委託先検診機関から結果の報告・提供を求められた場合には、当該実施主体が受診者本人の同意を取得していることを前提として、求めに応じて対応すること。

②　偶発症の報告（住民検診のみ）

住民検診では、精密検査中および精密検査後の重篤な偶発症（入院治療を要するもの）や死亡例（がんの見逃しによるものを除く）を記録し、市区町村または市区町村から委託された検診機関の求めに応じて報告すること。

③　がん登録への協力、発見がんの追加調査への協力（住民検診のみ）

全国がん登録や〇県（適宜記載）が実施するがん登録に協力すること。

また住民検診では〇県（適宜記載）・がん部会等が、精度管理を目的として行う発見がんの追加調査に協力すること。この調査は、検診から確定診断に至るまでの情報を把握することを目的とする。精密検査機関は、精密検査の結果、がんと診断された受診者の病期・進行度、組織型、および確定診断に至るまでに行われた治療法を記録・保管し、〇県（適宜記載）・がん部会等の求めに応じて報告すること。その際には個人情報の保護に十分留意すること。

④　研修会・講習会等への参加

精密検査機関の担当者は、〇県（適宜記載）・がん部会・医師会等が主催する研修会・講習会等に定期的に参加し、自施設が属する地域の検診体制や精度管理の状況を把握することを原則とする。市区町村が独自に研修会・講習会を開催する場合であっても、その目的や内容が、〇県（適宜記載）・がん部会等が主催する研修会・講習会と整合していると認められる場合には、当該研修会・講習会への参加をもって本要件を満たすものとする。これにより、地域全体の検診精度の維持・向上に必要な知識や理解を深め、適切な対応につなげることが期待される。なお、研修会・講習会等の参加については、日本消化器がん検診学会の総会・大会、日本消化器内視鏡学会の総会、日本消化器病学会の総会・大会への参加、または、これらの 学会の地方会・支部例会への参加することでも良い。

⑤　精密検査機関名簿の関係機関への提供

がん検診精度管理の推進および受診者への適切な情報提供体制の構築を目的として、精密検査機関名簿（医療機関名、診療科名、所在地、連絡先等）は、住民検診および職域検診の実施主体やその委託先機関等に提供される。精密検査機関はこの提供に同意するものとし、〇県（適宜記載）は、提供に際して、記載内容の正確性を確保する。

⑥　精密検査機関名簿の公表

住民や関係者に対して広く情報提供を行うことを目的として、精密検査機関名簿（医療機関名、診療科名、所在地、連絡先等）は、〇県（適宜記載）のホームページ等を通じて公表される。精密検査機関はこの公表に同意するものとし、〇県（適宜記載）は、公表に際して、記載内容の正確性を確保する。