肺がん検診精密検査機関登録要綱

※本雛型は、各都道府県が自県において発出する要綱として利用することを想定しています。文中の「〇県（適宜記載）」は各都道府県名に置き換えて使用してください。併せて、「がん部会」「委員会」などの名称についても、各都道府県の実情に応じて適宜置き換えて使用してください。

※がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成7年12月24日一部改正）が発出され、国が推奨する肺がん検診は、受診者全員に対する質問（問診）と胸部エックス線検査に変更されました。一方、これまで、50歳以上で喫煙指数600以上の重喫煙者には胸部エックス線検査と喀痰細胞診の併用法が推奨されており、各自治体は令和7年度肺がん検診をこの通り実施しているため、令和8年度に要精検者が医療機関を受診する可能性があります。また、指針改正を受けて、直ちに新しい指針に対応した肺がん検診に移行するのが困難な自治体があることも想定されます。したがって、この要綱では新しい指針に基づく肺がん検診への移行期に対応する経過措置として、喀痰細胞診に関しても参考基準を記載しています。

１． 要綱の目的

本要綱は、市区町村で実施される住民がん検診（以下「住民検診」）および職域で実施されるがん検診（以下「職域検診」）において、要精密検査と判定された者（以下「要精検者」）に対し、質の高い精密検査を提供する体制を整備し、その精度管理を向上させることを目的とする。

そのため、精密検査を実施する医療機関（以下「精密検査機関」）に対して登録基準を設け、名簿を作成し、関係機関への提供や公表を通じて活用することで、受診者の利便性向上と精密検査結果の回収体制の整備を推進する。

都道府県は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について（平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知）」に定められたとおり、市区町村が実施する検診の精度管理を広域的に支援する立場にあり、本要綱はその役割を踏まえて策定するものである。

さらに、国の「第4期がん対策推進基本計画（令和5年3月28日閣議決定）」では、精密検査受診率向上を目的として、職域を含めた検診実施主体が要精検者に精密検査機関の情報を適切に提供できるよう、国および都道府県が取り組みを推進することが明記されている。これを踏まえ、〇県（適宜記載）においても、作成した精密検査機関名簿を職域において活用することにより、地域・職域を通じた精度管理体制の整備に努める。

２． 精密検査機関の登録要件

精密検査機関として登録を希望する医療機関は、〇県（適宜記載）が設置するがん部会または委員会が定める登録基準を満たさなければならない。

登録手続きは、がん部会等が当該医療機関の精密検査体制（設備・人員、結果返却等を含む体制全般）について基準適合の審査を行い、その結果、適切と認められた場合には、〇県（適宜記載）が精密検査機関として登録する。なお、市区町村が独自に精密検査機関を認定している場合には、その登録基準が〇県（適宜記載）の定める基準と整合しているかを確認し、適切と認められた場合には、〇県（適宜記載）の精密検査機関として登録する。

１） 精密検査項目

精密検査として実施すべき検査項目を下記に示す。

当該検査を自施設で実施できないにもかかわらず受診者が来院した場合には、実施可能な医療機関に紹介するか、受診できるように案内すること。また、精密検査の一部が自施設で実施できない場合には、当該検査を実施できる医療機関と緊密に連携し、精密検査が完了できるようにすること。

【胸部X線検査で要精密検査となった場合　➡　全肺CT】

胸部X線検査の再検査は精密検査ではない。必ず全肺野を含む胸部CT検査を行うこと。

- 胸部CT検査

スライス幅および再構成間隔5ミリ以下の全肺CTを撮影する。異常陰影部位には、スライス

幅および再構成間隔2ミリ以下の高分解能CTもしくは薄層CTを追加する。

※撮影の具体的な方法、注意点は、肺癌取扱い規約第9版（日本肺癌学会）、第2章　画像診

断分類に記載の方法を参照すること。

【喀痰細胞診で要精密検査となった場合　➡　全肺CTおよび気管支鏡検査の両方】

喀痰細胞診の再検査は精密検査ではない。必ず胸部CTと気管支鏡検査の両方を行うこと。

喀痰細胞診の要精検となった者は、肺癌もしくは耳鼻科、口腔、食道領域の癌である可能性が相当高い。速やかに治療に導く必要性があることを念頭に、精密検査を行うこと。

- 胸部CT検査

スライス幅および再構成間隔5ミリ以下の全肺CTを撮影する。異常陰影を認めた場合にはス

ライス幅および再構成間隔2ミリ以下の高分解能CTもしくは薄層CTを追加する。

※撮影の具体的な方法、注意点は、肺癌取扱い規約第9版（日本肺癌学会）、第2章　画像診断分類に記載の方法を参照すること。

- 気管支鏡検査

①前項で実施した胸部CT検査において肺野および気道内に明確な腫瘍を認めない場合でも、必ず実施すること。

・ 内視鏡挿入前の口腔内観察および内視鏡挿入後の下咽頭から喉頭にかけても、よく観察する。

・ 観察は白色光が基本であるが、NBI、AFIなどの特殊光を併用することが望ましい。

・ 観察と同時に吸引物を細胞診検査へ提出する。

・　可視範囲に病変を認めた場合は、引き続き生検を行う。

・　可視範囲に病変を認めなかった場合は、耳鼻咽喉科へ紹介する（詳細は肺癌取扱い規約第9版（日本肺癌学会）、第9章　肺がん検診の手引きに記載の手順を参照すること）。

・　胸部CT検査にて肺野に異常陰影を認めた場合は、それに対する生検を行う。

②初回の精密検査で病変を同定できなかった場合は、精密検査機関において原則3年間の経過観察を行う。経過観察の方法は、肺癌取扱い規約第9版（日本肺癌学会）、第9章　肺がん検診の手引きに記載の方法を参照すること。

２） 施設の基準

【胸部X線検査の精密検査機関要件】

胸部X線検査で要精検とされても、必ずしも肺癌とは限らない。CT所見から、「肺癌として生検治療へ進めるべきもの」、「経過観察すべきもの」、「肺癌を否定できるもの」の判断ができる施設を精密検査機関とするべきである。また、肺癌として生検、治療へと進めるべき場合は、引き続き気管支鏡検査が必要になるため、気管支鏡検査を実施できる医療機関と緊密に連携がとれることが必須条件である。

①　設備要件

a)スライス幅および再構成間隔2ミリ以下の高分解能CTもしくは薄層CTが撮影できること。

b)撮影されたCT画像に対して専門性を有する医師によって読影される体制が整備されていること。

②　医師要件

a)精密検査を担当する医師（診療医または/およびCT画像読影医）は、以下に示す条件を満たすこと。
肺癌関連学会（日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本医学放射線学会、日本肺癌学会）に所属する認定医、専門医、指導医、評議員のいずれかを配置すること（常勤が望ましいが、定期的な非常勤医師の配置でもよい）。

b)前項の条件を満たすことができない場合は、肺癌関連学会（日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本医学放射線学会、日本肺癌学会）に5年以上継続して会員歴を有する医師とする。

【喀痰細胞診の精密検査機関要件】

喀痰細胞診の要精検となった者は、肺癌もしくは耳鼻科、口腔、食道領域の癌である可能性が相当高い。速やかに診断・治療へ導く必要があるため、必ず気管支鏡検査が行える施設を精密検査機関とするべきである。

①　設備要件

前項の【胸部X線検査の精密検査機関要件】に加えて、次の二つの項目を満たすこと。

a)気管支鏡検査を行う体制が整備されていること。

b)病理検査（組織診断および細胞診断）を行う体制が整備されていること（気管支鏡検査施行医との連携も要することから自施設内で実施できることを推奨するが、外注も許容する）。

②　医師要件、技師要件

a)精密検査を担当する医師（診療医または/およびCT画像読影医）は、肺癌関連学会（日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本医学放射線学会、日本肺癌学会）に所属する認定医、専門医、指導医、評議員のいずれかであること（常勤医師が望ましいが、定期的な非常勤医師の配置でもよい）。

b)気管支鏡検査は、日本呼吸器内視鏡学会の気管支鏡専門医もしくは指導医が実施すること。これらの医師を責任医師として、その監督のもとに実施してもよい。

ｃ）病理検査の診断は、組織診は日本病理学会の病理専門医、もしくは病理専門医研修指導医のもとで診断すること。細胞診は日本臨床細胞学会の細胞診検査士と細胞診専門医が共同して診断すること。

３）　地域の検診精度管理への協力

精密検査機関は、都道府県、市区町村、検診機関、がん部会等と連携し、以下①～⑥の取り組みを通じて、地域における検診精度管理の向上に協力すること。住民検診においては、「健康診査管理指導等事業実施のための指針について（平成20年3月31日付け健総発0331012号厚生労働省健康局総務課長通知）」等により、こうした協力体制が制度上明確に規定されている。一方、職域検診においては制度的な枠組みは設けられていない。ただし、「がん検診事業のあり方について（令和6年7月がん検診のあり方に関する検討会）」において、要精検者に質の高い精密検査を提供するためには、地域との連携が重要であることが強調されている。

① 精密検査結果の報告

精密検査の結果は、速やかに報告すること。受診者が精密検査結果報告書を持参している場合は、当該報告書に記載された返送先に報告するものとする。

報告様式には「精密検査機関名」「受診日」「検査方法」「検査結果」を含めること。さらに、経過観察となった場合や、経過観察を経て最終的な診断結果が変更された場合も、可能な限り速やかに関係機関に報告すること。他の医療機関に紹介した場合は、紹介先に最終的な診断結果を確認し、報告すること。これらの報告は、精密検査受診率の向上（未把握率の減少）、がん発見率や陽性反応適中度等のプロセス指標値の精度向上に資するものであり、検診の精度管理上、極めて重要である。

住民検診においては、精密検査結果報告の依頼元である市区町村または市区町村から委託された検診機関に返送する。この取扱いは、個人情報保護法第27条第1項第3号（公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき）に該当するため、本人の同意なしに実施可能である。

一方、職域検診においては、法令上、精密検査結果の取扱いや報告方法について明確な規定は設けられていない。そのため、職域における精密検査結果の提供は、受診者本人の同意を前提とし、その同意の取得・管理は検診実施主体（事業者・健康保険組合等）の責任において行われる。精密検査機関は、検診実施主体またはその委託先検診機関から結果の報告・提供を求められた場合には、当該実施主体が受診者本人の同意を取得していることを前提として、求めに応じて対応すること。

②　偶発症の報告（住民検診のみ）

住民検診では、精密検査中および精密検査後の重篤な偶発症（入院治療を要するもの）や死亡例（がんの見逃しによるものを除く）を記録し、市区町村または市区町村から委託された検診機関の求めに応じて報告すること。

③　がん登録への協力、発見がんの追加調査への協力（住民検診のみ）

全国がん登録や〇県（適宜記載）が実施するがん登録に協力すること。

また住民検診では〇県（適宜記載）・がん部会等が、精度管理を目的として行う発見がんの追加調査に協力すること。この調査は、検診から確定診断に至るまでの情報を把握することを目的とする。精密検査機関は、精密検査の結果、がんと診断された受診者の病期・進行度、組織型、および確定診断に至るまでに行われた治療法を記録・保管し、〇県（適宜記載）・がん部会等の求めに応じて報告すること。その際には個人情報の保護に十分留意すること。

④　研修会・講習会等への参加

精密検査機関の担当者は、〇県（適宜記載）・がん部会等が主催する研修会・講習会等に定期的に参加し、自施設が属する地域の検診体制や精度管理の状況を把握するよう努めること。市区町村が独自に研修会・講習会を開催する場合であっても、その目的や内容が、〇県（適宜記載）・がん部会等が主催する研修会・講習会と整合していると認められる場合には、当該研修会・講習会への参加をもって本要件を満たすものとする。これにより、地域全体の検診精度の維持・向上に必要な知識や理解を深め、適切な対応につなげることが期待される。

⑤　精密検査機関名簿の関係機関への提供

がん検診精度管理の推進および受診者への適切な情報提供体制の構築を目的として、精密検査機関名簿（医療機関名、診療科名、所在地、連絡先等）は、住民検診および職域検診の実施主体やその委託先機関等に提供される。精密検査機関はこの提供に同意するものとし、〇県（適宜記載）は、提供に際して、記載内容の正確性を確保する。

⑥　精密検査機関名簿の公表

住民や関係者に対して広く情報提供を行うことを目的として、精密検査機関名簿（医療機関名、診療科名、所在地、連絡先等）は、〇県（適宜記載）のホームページ等を通じて公表される。精密検査機関はこの公表に同意するものとし、〇県（適宜記載）は、公表に際して、記載内容の正確性を確保する。